## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-N025-2024 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES "MUNDO NUEVO" EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | ÁREA DE GIMNASIO
1 | 500104173 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento de lámina existente hasta una altura de 10.00 m, sin recuperación al lugar de tiro indicado. Incluye: cortes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 2074
2 | 500101181 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje de canalones de las fachadas norte, sur y oriente (interiores y exteriores), sin recuperación de los mismos. Incluye: retiro de anclajes, andamios, maniobras de descenso, seccionamiento utilizando equipo de corte oxi-acetileno, acarreo del material al lugar indicado por la supervisión, medidas de seguridad para el personal, mano de obra calificada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 90
3 | 500303309 | Suministro y colocación de canalón fabricado a base de lámina galv. cal. 20 de sección irregular, de 150 cm de desarrollo, para descargas pluviales. Incluye: fabricación, habilitado, dobleces, taquetes, tornillos, fijación, equipo, material, herramienta, mano de obra, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.) | m | 90
4 | 500303310 | 3.0704.10.) TECHOS 3.0704.10.) B REFERENCIAS 3.0704.10. F.01 c) Techo no transitable sobre estructura de madera o metálica (3.0704.10.G.01) Suministro y colocación de cubierta de lámina tipo Multypanel, TERNIUM ECONOTECHO o similar en calidad cal. 26 de 1.5" de espesor, a base de poliéster std-kraft acabado liso vinil color arena vinil. Incluye: caballete, remaches, ganchos para fijación, estiba, herramienta, mano de obra, equipo, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 2074
5 | 500500285 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica para interiores y exteriores, línea Berelinte 7 marca BEREL o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Incluye: suministro, sellador, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. A cualquier altura. | m2 | 1400
6 | 502405422 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria tipo campana de LEDS de 107 w. modelo HCXL15850MVDACD, marca SUPRA o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, soportes, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, conexiones y pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 5
7 | 500100068 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de luminaria existente. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 72
8 | 501303045 | Colocación y conexión de luminaria existente producto de recuperación. Incluye: mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. | pza | 67
| II | SANITARIOS MUJERES PLANTA BAJA
9 | 500100012 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de falso plafón fijo con estructura de canaleta y tablaroca, incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, maniobras, empaquetado, clasificado y etiquetado, mano de obra, limpiezas, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m2 | 40.7
10 | 500500512 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). 03) Suministro e instalación de falso plafón reticulado de la marca ARMSTRONG modelo Fissured 755 o similar en calidad, placas de 1.22 x 0.61 m, con retícula esmaltada color liso blanco, suspensión prelude 15/16". incluye: materiales, mano de obra, habilitado de huecos para lámparas y salidas de aire acondicionado, escuadras para colgantes, alambre, nivelación, materiales necesarios para su instalación y retiro de material sobrante fuera de la obra. | m2 | 40.7
11 | 501100233 | Llave economizadora para lavabo marca HELVEX mod. TV-105, incluye: suministro, instalación, acarreo, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 5
12 | 501105664 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). Suministro e instalación de WC modelo TZF NAO de 4.8l NAO B marca HELVEX y fluxómetro de manija MOD 110-WC-4.8 marca HELVEX o similar en calidad. Incluye: accesorios de instalación, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación. (P.U.O.T) | pza | 6
13 | 501308794 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria de empotrar con lamparas LEDS DE 120x60 cm, catalogo SDL-321-M4-45W-4000°K marca SUPRALUX o similar en calidad. Incluye: 1.50 m de tubo flexible de 16 mm, cable cal. 10 y 12 AWG, luminaria, lámparas, fijación, conexiones, elevación, maniobras, pruebas y puesta en marcha. | pza | 6
14 | 500101523 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de mueble sanitario existente (inodoro, lavabo, lavadero y vertedero o pileta). Incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 6
| III | SANITARIOS HOMBRES PLANTA BAJA
15 | 500100012 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de falso plafón fijo con estructura de canaleta y tablaroca, incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, maniobras, empaquetado, clasificado y etiquetado, mano de obra, limpiezas, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m2 | 40.7
16 | 500500512 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). 03) Suministro e instalación de falso plafón reticulado de la marca ARMSTRONG modelo Fissured 755 o similar en calidad, placas de 1.22 x 0.61 m, con retícula esmaltada color liso blanco, suspensión prelude 15/16". incluye: materiales, mano de obra, habilitado de huecos para lámparas y salidas de aire acondicionado, escuadras para colgantes, alambre, nivelación, materiales necesarios para su instalación y retiro de material sobrante fuera de la obra. | m2 | 40.7
17 | 501100233 | Llave economizadora para lavabo marca HELVEX mod. TV-105, incluye: suministro, instalación, acarreo, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 5
18 | 501105664 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). Suministro e instalación de WC modelo TZF NAO de 4.8l NAO B marca HELVEX y fluxómetro de manija MOD 110-WC-4.8 marca HELVEX o similar en calidad. Incluye: accesorios de instalación, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación. (P.U.O.T) | pza | 4
19 | 501308794 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria de empotrar con lamparas LEDS DE 120x60 cm, catalogo SDL-321-M4-45W-4000°K marca SUPRALUX o similar en calidad. Incluye: 1.50 m de tubo flexible de 16 mm, cable cal. 10 y 12 AWG, luminaria, lámparas, fijación, conexiones, elevación, maniobras, pruebas y puesta en marcha. | pza | 6
20 | 500101523 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de mueble sanitario existente (inodoro, lavabo, lavadero y vertedero o pileta). Incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 8
21 | 501105446 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12-F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 04) Suministro e instalación de Mingitorio línea MG FERRY, flujo tipo cascada color blanco, tecnología TDS, marca HELVEX o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, accesorios, herrajes, elementos de fijación, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.). | pza | 2
22 | 501101081 | Fluxómetro de pedal aparente para mingitorio marca Helvex mod. 310-19. Incluye: suministro, instalación, conexión, acarreo, mano de obra, herramienta y pruebas. (P.U.O.T.) | pza | 2
| IV | MEZANINE
23 | 500607572 | Sustitución de cristal claro de 9mm de espesor, colocado sobre cancel perimetral de aluminio existente. Incluye: retiro del cristal existente, suministro e instalación de cristal claro nuevo de 9mm, costilla de cristal, material, mano de obra, sellado, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 57.6
| V | AIRE ACONDICIONADO EN ÁREA DE GIMNASIO
24 | 501905665 | Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado tipo paquete de 25 T.R. marca CONFORT TOTAL modelo 50ZPX28M-5ª o similar en calidad, solo frío AIR-COOLED CONDENSING UNIT, 460V-3F-60H, 25 TON (030), AL/CU o similar en calidad y precio. Incluye: termostato marca TRANE modelo XR524, filtro metálico lavable, grúa y maniobras, cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, fijación, alineación, nivelación, pruebas, limpieza, retiro de sobrante fuera de obra depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones especificas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra. | pza | 7
25 | 500904634 | Suministro e instalación base metálica para recibir unidad de aire acondicionado, medidas de 2.20 x 3.00 m, fabricada a base de ángulo de 3 x ¼” anclada a base de concreto existente. Incluye: suministro y aplicación de primario COMEX ACQUA 100 base agua y acabado en pintura esmalte COMEX 100 TOTAL, herramienta, materiales y mano de obra, cortes, desperdicios, limpiezas, retiro de sobrantes fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 7
26 | 501905666 | Suministro, elaboración y colocación de las redes de ductos a base de lamina galvanizada de primera calidad cal. 22, con aplicación de poliuretano, aplicación de adhesivo sellador para los traslapes, incluye: cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, mano de obra, dobleces, engargolado, armado, montaje, nivelación, fijación, conexión hermética entre ductos y equipos, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones especificas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra. | kg | 220
27 | 501905667 | Suministro e instalación de rejilla de retorno de 40 x 40 cm marca NAMM modelo HRFF o similar en calidad. Incluye: herramienta, materiales y mano de obra para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 7
28 | 501309568 | Suministro e instalación de tubería licuatite de 1 ¼ “(tubería flexible). Incluye: herramienta, materiales, mano de obra, equipo, fletes, acarreos, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m | 70
29 | 502400047 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 03) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 280
30 | 501903275 | Suministro y colocación de tubo de PVC de 1" de diámetro para drenaje de equipo de aire acondicionado, sobre muro. Incluye: ranurado en muro, materiales, mano de obra, herramienta, pruebas, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m | 30
31 | 500104175 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de unidad manejadora y condensadora de aire acondicionado existentes. Incluye: desconexión, desmantelamiento de instalación eléctrica, limpieza, maniobras y acarreo al lugar de su colocación indicado por la supervisión, equipo, herramienta, andamios y mano de obra, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 7
| VI | CUARTO DE CONTROLES
32 | 500400030 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01.b) Pisos de concreto hidráulico sobre losas de concreto hidráulico (3.0704.09.G.01). 01) Sobrefirme de concreto F'C=200 KG/CM2 de 5 CM de espesor T.M.A. 19 MM. Acabado pulido o escobillado con brocha de pelo, Incluye: acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 10
33 | 500400034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 10
34 | 500200039 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 02.a) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 90 % proctor. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.) | m3 | 1.5
35 | 501309569 | Ajuste de tableros eléctricos, consistente en: reacomodo de cables, colocación de tapas, limpieza, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 3
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES
LICITACIÓN No.:LPE-N025-2024 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES "MUNDO NUEVO" EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | ÁREA DE GIMNASIO
II | SANITARIOS MUJERES PLANTA BAJA
III | SANITARIOS HOMBRES PLANTA BAJA
IV | MEZANINE
V | AIRE ACONDICIONADO EN ÁREA DE GIMNASIO
VI | CUARTO DE CONTROLES
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA