## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N049-2024 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES "MUNDO NUEVO" EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. (SEGUNDA ETAPA) |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | ÁREA DE GIMNASIO
1 | 500104173 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento de lámina existente hasta una altura de 10.00 m, sin recuperación al lugar de tiro indicado. Incluye: cortes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 1396
2 | 500100042 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición y retiro de impermeabilización existente. Incluye: maniobras, mano de obra, herramienta y acarreo de escombro fuera de la obra del material no utilizable, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 3470
3 | 500101181 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje de canalones de las fachadas norte, sur y oriente (interiores y exteriores), sin recuperación de los mismos. Incluye: retiro de anclajes, andamios, maniobras de descenso, seccionamiento utilizando equipo de corte oxi-acetileno, acarreo del material al lugar indicado por la supervisión, medidas de seguridad para el personal, mano de obra calificada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 70
4 | 500303309 | Suministro y colocación de canalón fabricado a base de lámina galv. cal. 20 de sección irregular, de 150 cm de desarrollo, para descargas pluviales. Incluye: fabricación, habilitado, dobleces, taquetes, tornillos, fijación, equipo, material, herramienta, mano de obra, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.) | m | 70
5 | 500303310 | 3.0704.10.) TECHOS 3.0704.10.) B REFERENCIAS 3.0704.10. F.01 c) Techo no transitable sobre estructura de madera o metálica (3.0704.10.G.01) Suministro y colocación de cubierta de lámina tipo Multypanel, TERNIUM ECONOTECHO o similar en calidad cal. 26 de 1.5" de espesor, a base de poliéster std-kraft acabado liso vinil color arena vinil. Incluye: caballete, remaches, ganchos para fijación, estiba, herramienta, mano de obra, equipo, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 1396
6 | 500504973 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica para interiores y exteriores, línea Berelinte 7 marca BEREL o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a tres manos, con aplicación de fondo. Incluye: suministro, sellador, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. A cualquier altura. | m2 | 688
7 | 500406759 | Suministro y colocación de bajada pluvial de 15x15 cm de sección en lámina calibre 20, Incluye: todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta instalación, andamios y mano de obra. A cualquier altura. (P.U.O.T.). | m | 180
8 | 500504974 | Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos a dos manos, línea SPECIALITY marca BEHR o similar en calidad, color PUTTING GREEN PFC-G-70, Comprende: preparación de superficie por medios mecánicos (desvaste con copa de diamante), resane de oquedades en piso con SIKATOP 122 o similar en calidad (mortero resanador). Incluye: material, mano de obra, acarreos, desperdicios, limpieza del lugar, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 2050
9 | 500504975 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). Suministro y aplicación de sistema de impermeabilización a base de ACRITON HIBRIDO color blanco, marca FESTER o similar en calidad, a dos capas, 20 años de garantía. Incluye: previa limpieza, capa de FESTER ACRITON sellador sin diluir, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 3470
| II | AREA DE LOBBY
10 | 500504973 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica para interiores y exteriores, línea Berelinte 7 marca BEREL o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a tres manos, con aplicación de fondo. Incluye: suministro, sellador, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. A cualquier altura. | m2 | 283
11 | 500504976 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura esmalte en estructura metálica existente, pintura OSEL ORO o similar en calidad a dos manos color café institucional. Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño, materiales, mano de obra, herramienta, andamio, equipo. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 475
12 | 500100012 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de falso plafón fijo con estructura de canaleta y tablaroca, incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, maniobras, empaquetado, clasificado y etiquetado, mano de obra, limpiezas, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m2 | 90
13 | 500607693 | Suministro y colocación de puerta doble en cristal claro de 9mm cristal templado con medidas de 2.00 x 2.50 comprende: cerradura modelo TAPALPA marca HERRALUM o similar en calidad, dos fijos de cristal templado de 9 mm en la parte superior sujeto mediante 4 conectores modelo MORELOS (muro a vidrio) marca HERRALUM o similar, bisagra hidráulica todos santos marca HERRALUM o similar y jaladera boca dos puertos marca HERRALUM acabado satinado. y 4 fijos de 1.43 x 2.70 m, con película decorativa esmerilada. Incluye: suministro, colocación, accesorios, materiales, flete, transporte, maniobras, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 2
14 | 500607694 | Suministro y colocación de puerta doble en cristal claro de 9 mm de cristal templado con medidas de 2.10 x 2.50 m comprende: cerradura modelo TAPALPA marca HERRALUM o similar en calidad 2 fijos de cristal templado de 9 mm en la parte superior sujeto mediante 4 conectores modelo MORELOS (muro a vidrio) marca HERRALUM o similar en calidad, bisagra hidráulica todos santos marca HERRALUM y jaladera boca dos puertos marca HERRALUM o similar acabado satinado, con película decorativa esmerilada. Incluye: suministro, colocación, accesorios, materiales, flete, transporte, maniobras, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 2
15 | 500607370 | Suministro y colocación de película decorativa de vinil de pvc microperforado color gris plomo. Incluye: limpieza de las ventanas donde se aplicará la película, instalación de la misma, esta película maneja una capa anti-rallas y por lo tanto tiene una garantía de 5 años. P.U.O.T. | m2 | 60
16 | 500406617 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). Suministro y colocación de falso plafón de panel de yeso de 13mm de espesor, con bastidor armado a base canaleta de 1 1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.61 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 90
17 | 500100003 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de puerta de madera existente con diversas dimensiones, comprende marco, chambranas, herrajes. Incluye acarreo de material recuperado al almacén, indicado por supervisión, limpieza y uso de herramientas. | pza | 4
18 | 500104286 | Rehabilitación de puerta existente de madera. Retiro de acabado con lijado, pulido y limpieza con acabado final de sellador y laca. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo (P.U.O.T.) | pza | 4
19 | 500104287 | Instalacion de puerta de madera y colocación de cerradura y herrajes con bisagra hidraulica rioby, pipetas con chapeton en acero inoxidable solidos para instalacion de fijos laterales, herraje superior e inferior, chapa marca rioby, jaladera h ajustable marca dawn satinada o similar. (P.U.O.T.) | pza | 4
| III | SANITARIOS MUJERES PLANTA BAJA
20 | 500100003 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de puerta de madera existente con diversas dimensiones, comprende marco, chambranas, herrajes. Incluye acarreo de material recuperado al almacén, indicado por supervisión, limpieza y uso de herramientas. | pza | 1
21 | 500104286 | Rehabilitación de puerta existente de madera. Retiro de acabado con lijado, pulido y limpieza con acabado final de sellador y laca. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo (P.U.O.T.) | pza | 1
22 | 502906441 | Suministro y colocación de espejo de 3 mm con marco en aluminio natural de 1 ¾” con medidas de 1.57 x 1.49 m. Incluye: Material, mano de obra, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto (P.U.O.T). | pza | 2
23 | 502906442 | Suministro y colocación de espejo de 3 mm con marco en aluminio natural de 1 ¾” con medidas de 1.96 x 1.47 m. Incluye: Material, mano de obra, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto (P.U.O.T). | pza | 1
24 | 500104288 | Rehabilitación de puertas de mamparas existentes de 0.80 x 1.50 m, comprende: reemplazo de herrajes en puertas de mampara, ajustes y recortes para volver a cuadrar, pasadores, resbalones y bisagras. Incluye: desmontaje, reinstalación, mano de obra especializada, material de fijación, limpieza, maniobras, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 9
25 | 500104287 | Instalacion de puerta de madera y colocación de cerradura y herrajes con bisagra hidraulica rioby, pipetas con chapeton en acero inoxidable solidos para instalacion de fijos laterales, herraje superior e inferior, chapa marca rioby, jaladera h ajustable marca dawn satinada o similar. (P.U.O.T.) | pza | 1
| IV | SANITARIOS HOMBRES PLANTA BAJA
26 | 501105664 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). Suministro e instalación de WC modelo TZF NAO de 4.8l NAO B marca HELVEX y fluxómetro de manija MOD 110-WC-4.8 marca HELVEX o similar en calidad. Incluye: accesorios de instalación, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación. (P.U.O.T) | pza | 2
27 | 501105446 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12-F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 04) Suministro e instalación de Mingitorio línea MG FERRY, flujo tipo cascada color blanco, tecnología TDS, marca HELVEX o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, accesorios, herrajes, elementos de fijación, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.). | pza | 6
28 | 502906443 | Suministro y colocación de espejo de 3 mm con marco en aluminio natural de 1 ¾” con medidas de 1.47 x 1.42 m. Incluye: Material, mano de obra, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto (P.U.O.T). | pza | 2
29 | 502906444 | Suministro y colocación de espejo de 3 mm con marco en aluminio natural de 1 ¾” con medidas de 1.94 x 1.42 m. Incluye: Material, mano de obra, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto (P.U.O.T). | pza | 1
30 | 500104288 | Rehabilitación de puertas de mamparas existentes de 0.80 x 1.50 m, comprende: reemplazo de herrajes en puertas de mampara, ajustes y recortes para volver a cuadrar, pasadores, resbalones y bisagras. Incluye: desmontaje, reinstalación, mano de obra especializada, material de fijación, limpieza, maniobras, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 4
31 | 500100003 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de puerta de madera existente con diversas dimensiones, comprende marco, chambranas, herrajes. Incluye acarreo de material recuperado al almacén, indicado por supervisión, limpieza y uso de herramientas. | pza | 1
32 | 500104286 | Rehabilitación de puerta existente de madera. Retiro de acabado con lijado, pulido y limpieza con acabado final de sellador y laca. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo (P.U.O.T.) | pza | 1
33 | 500104287 | Instalacion de puerta de madera y colocación de cerradura y herrajes con bisagra hidraulica rioby, pipetas con chapeton en acero inoxidable solidos para instalacion de fijos laterales, herraje superior e inferior, chapa marca rioby, jaladera h ajustable marca dawn satinada o similar. (P.U.O.T.) | pza | 1
| V | SANITARIOS MUJERES PLANTA ALTA
34 | 500100012 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de falso plafón fijo con estructura de canaleta y tablaroca, incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, maniobras, empaquetado, clasificado y etiquetado, mano de obra, limpiezas, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m2 | 50
35 | 500500512 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). 03) Suministro e instalación de falso plafón reticulado de la marca ARMSTRONG modelo Fissured 755 o similar en calidad, placas de 1.22 x 0.61 m, con retícula esmaltada color liso blanco, suspensión prelude 15/16". incluye: materiales, mano de obra, habilitado de huecos para lámparas y salidas de aire acondicionado, escuadras para colgantes, alambre, nivelación, materiales necesarios para su instalación y retiro de material sobrante fuera de la obra. | m2 | 50
36 | 501100233 | Llave economizadora para lavabo marca HELVEX mod. TV-105, incluye: suministro, instalación, acarreo, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 6
37 | 500104288 | Rehabilitación de puertas de mamparas existentes de 0.80 x 1.50 m, comprende: reemplazo de herrajes en puertas de mampara, ajustes y recortes para volver a cuadrar, pasadores, resbalones y bisagras. Incluye: desmontaje, reinstalación, mano de obra especializada, material de fijación, limpieza, maniobras, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 10
38 | 501105664 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). Suministro e instalación de WC modelo TZF NAO de 4.8l NAO B marca HELVEX y fluxómetro de manija MOD 110-WC-4.8 marca HELVEX o similar en calidad. Incluye: accesorios de instalación, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación. (P.U.O.T) | pza | 10
39 | 500101523 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de mueble sanitario existente (inodoro, lavabo, lavadero y vertedero o pileta). Incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 10
40 | 501301003 | Suministro e instalación de extractor de aire de 4" de diámetro, con capacidad de 150 m3/hora a 120 volts, serie 1600, modelo 1604, tipo americano marca ESTEVEZ o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | Pza | 2
41 | 500100003 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de puerta de madera existente con diversas dimensiones, comprende marco, chambranas, herrajes. Incluye acarreo de material recuperado al almacén, indicado por supervisión, limpieza y uso de herramientas. | pza | 1
42 | 500104286 | Rehabilitación de puerta existente de madera. Retiro de acabado con lijado, pulido y limpieza con acabado final de sellador y laca. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo (P.U.O.T.) | pza | 1
43 | 500104287 | Instalacion de puerta de madera y colocación de cerradura y herrajes con bisagra hidraulica rioby, pipetas con chapeton en acero inoxidable solidos para instalacion de fijos laterales, herraje superior e inferior, chapa marca rioby, jaladera h ajustable marca dawn satinada o similar. (P.U.O.T.) | pza | 1
| VI | SANITARIOS HOMBRES PLANTA ALTA
44 | 500100012 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de falso plafón fijo con estructura de canaleta y tablaroca, incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, maniobras, empaquetado, clasificado y etiquetado, mano de obra, limpiezas, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m2 | 50
45 | 500500512 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). 03) Suministro e instalación de falso plafón reticulado de la marca ARMSTRONG modelo Fissured 755 o similar en calidad, placas de 1.22 x 0.61 m, con retícula esmaltada color liso blanco, suspensión prelude 15/16". incluye: materiales, mano de obra, habilitado de huecos para lámparas y salidas de aire acondicionado, escuadras para colgantes, alambre, nivelación, materiales necesarios para su instalación y retiro de material sobrante fuera de la obra. | m2 | 50
46 | 501100233 | Llave economizadora para lavabo marca HELVEX mod. TV-105, incluye: suministro, instalación, acarreo, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 6
47 | 501105664 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). Suministro e instalación de WC modelo TZF NAO de 4.8l NAO B marca HELVEX y fluxómetro de manija MOD 110-WC-4.8 marca HELVEX o similar en calidad. Incluye: accesorios de instalación, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación. (P.U.O.T) | pza | 5
48 | 500101523 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de mueble sanitario existente (inodoro, lavabo, lavadero y vertedero o pileta). Incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 5
49 | 500104288 | Rehabilitación de puertas de mamparas existentes de 0.80 x 1.50 m, comprende: reemplazo de herrajes en puertas de mampara, ajustes y recortes para volver a cuadrar, pasadores, resbalones y bisagras. Incluye: desmontaje, reinstalación, mano de obra especializada, material de fijación, limpieza, maniobras, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 5
50 | 501105446 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12-F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 04) Suministro e instalación de Mingitorio línea MG FERRY, flujo tipo cascada color blanco, tecnología TDS, marca HELVEX o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, accesorios, herrajes, elementos de fijación, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.). | pza | 8
51 | 501101081 | Fluxómetro de pedal aparente para mingitorio marca Helvex mod. 310-19. Incluye: suministro, instalación, conexión, acarreo, mano de obra, herramienta y pruebas. (P.U.O.T.) | pza | 8
52 | 501301003 | Suministro e instalación de extractor de aire de 4" de diámetro, con capacidad de 150 m3/hora a 120 volts, serie 1600, modelo 1604, tipo americano marca ESTEVEZ o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | Pza | 2
53 | 500100003 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de puerta de madera existente con diversas dimensiones, comprende marco, chambranas, herrajes. Incluye acarreo de material recuperado al almacén, indicado por supervisión, limpieza y uso de herramientas. | pza | 1
54 | 500104286 | Rehabilitación de puerta existente de madera. Retiro de acabado con lijado, pulido y limpieza con acabado final de sellador y laca. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo (P.U.O.T.) | pza | 1
55 | 500104287 | Instalacion de puerta de madera y colocación de cerradura y herrajes con bisagra hidraulica rioby, pipetas con chapeton en acero inoxidable solidos para instalacion de fijos laterales, herraje superior e inferior, chapa marca rioby, jaladera h ajustable marca dawn satinada o similar. (P.U.O.T.) | pza | 1
| VII | ACCESO ESCALERA LADO NORTE
56 | 500100012 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de falso plafón fijo con estructura de canaleta y tablaroca, incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, maniobras, empaquetado, clasificado y etiquetado, mano de obra, limpiezas, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m2 | 90
57 | 500406617 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). Suministro y colocación de falso plafón de panel de yeso de 13mm de espesor, con bastidor armado a base canaleta de 1 1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.61 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 90
58 | 500500188 | Resane de muros existentes a base de mortero cemento-arena prop. 1:4. Incluye: materiales, mano de obra, desperdicios, acarreos, maniobras, andamios, herramienta, equipo, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 15
59 | 500501910 | Aplanado de muros y plafón con acabado basecoat marca PANEL REY o similar, 0.5 cm (promedio) de espesor, acabado fino en muros exteriores. Incluye: suministro de materiales, mano de obra suministro de materiales, mano de obra, elevaciones, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m2 | 15
60 | 500100015 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desprendimiento y retiro piso de loseta vinílica existente. Incluye: maniobras, mano de obra, herramienta, limpiezas y acarreo. | m2 | 86.05
61 | 500503943 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09 - F.01 e) Pisos de losetas, baldosas o cintillas de barro. (3.0704.09 G.01). Suministro y colocación de piso porcelánico marca CASTEL o similar en calidad, linea PORCELANICOS TÉCNICOS color SIENA de 60 X 60 cm, asentado con adhesivo porcelánico y boquilla epóxica. Incluye: suministro y colocación de los materiales, mano de obra especializada, cortes, desperdicios, acarreos, elevaciones, protección de las superficies adyacentes, limpieza, herramienta y equipo, en cualquier nivel. | m2 | 86.05
62 | 500504973 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica para interiores y exteriores, línea Berelinte 7 marca BEREL o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a tres manos, con aplicación de fondo. Incluye: suministro, sellador, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. A cualquier altura. | m2 | 100
| VIII | CUBO ESCALERAS LADO NORTE
63 | 500100012 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de falso plafón fijo con estructura de canaleta y tablaroca, incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, maniobras, empaquetado, clasificado y etiquetado, mano de obra, limpiezas, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m2 | 105
64 | 500406617 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). Suministro y colocación de falso plafón de panel de yeso de 13mm de espesor, con bastidor armado a base canaleta de 1 1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.61 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 105
65 | 501002396 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 l) Zoclos (3.0704.09.G.01) Suministro y colocación de zoclo de madera de cedro rojo h= 7 cm acabado brillante con resina epoxica transparente. Incluye: material, mano especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | m | 15
66 | 501002564 | Suministro y colocación de pasamanos de madera en descanso de escalera (pasamanos recto de madera de pino, de 65 x 70 mm de sección, barnizado en taller con barniz sintético con acabado satinado, con soportes metálicos fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tornillos autoperforantes de acero galvanizado). Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m | 12
67 | 500104289 | Retiro y limpieza de poliuretano existente de 20 cm de ancho. Incluye: acarreo de material producto de retiro dentro de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m | 9.63
68 | 500104290 | Resane de fisuras de 20 cm en muros y firme a base de poliuretano espreado. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m | 9.63
69 | 500407148 | Suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico-poliuretano elastometrico en un ancho de 25 cm a base agua en color blanco marca FESTER ACRITON-HIBRIDO o similar en calidad de 20 años de garantía. Comprende: previo limpieza, capa DE FESTER ACRITON o similar, sellador sin diluir. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m | 9.63
70 | 500104291 | Ajuste y fijación de puerta de acceso existente de diversas dimensiones. Incluye: desmontaje, cortes, reinstalación, mano de obra especializada, material de fijación, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 1
71 | 500407149 | Resane de grietas en muros de 3 cm x 5.00 m, con mortero cemento-arena 1:3. Incluye: materiales, mano de obra, desperdicios, acarreos, maniobras, andamios, herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 12
72 | 500407150 | Suministro y aplicación de aplanado de uniblock en grietas de 3 cm x 5.00 m. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, elevaciones, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m2 | 12
73 | 500504977 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura vinílica lavable en muros, columnas, trabes y plafones de cualquier tipo de acabado, marca BEREL línea BERELINTE o similar en calidad en color similar al existente o el que seleccione la supervisión. Incluye: previa limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 65
| IX | ACCESO ESCALERA LADO SUR
74 | 500104292 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento falso plafón de tabla roca, sin recuperación de material. Incluye: maniobras, mano de obra, herramienta y acarreo de escombro fuera de la obra del material no utilizable, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 26.7
75 | 500407151 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). 05) Suministro y colocación de falso plafón de tablaroca de 13mm. de espesor con suspensión oculta a base de bastidor metálico cal. 26 y panel de yeso. Incl: trazo, nivelación, alambre galvanizado, cinta de refuerzo, redimix, materiales, mano de obra, herramienta equipos, acarreos, fletes, cortes,andamios, limpieza y retiro de desperdicio al lugar de tiro autorizado | m2 | 26.7
76 | 500407152 | Resane de muros con mortero cemento-arena 1:3. Incluye: materiales, mano de obra, desperdicios, acarreos, maniobras, andamios, herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 10
77 | 500407150 | Suministro y aplicación de aplanado de uniblock en grietas de 3 cm x 5.00 m. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, elevaciones, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m2 | 10
78 | 500407153 | Resane de grietas en muros de tablaroca de 3 cm x 5.00 m. Incluye: herramienta, equipo, material, mano de obra especializada, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 5
79 | 500504977 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura vinílica lavable en muros, columnas, trabes y plafones de cualquier tipo de acabado, marca BEREL línea BERELINTE o similar en calidad en color similar al existente o el que seleccione la supervisión. Incluye: previa limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 95.76
| X | CUBO ESCALERAS LADO SUR
80 | 500104292 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento falso plafón de tabla roca, sin recuperación de material. Incluye: maniobras, mano de obra, herramienta y acarreo de escombro fuera de la obra del material no utilizable, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 101.21
81 | 500407151 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). 05) Suministro y colocación de falso plafón de tablaroca de 13mm. de espesor con suspensión oculta a base de bastidor metálico cal. 26 y panel de yeso. Incl: trazo, nivelación, alambre galvanizado, cinta de refuerzo, redimix, materiales, mano de obra, herramienta equipos, acarreos, fletes, cortes,andamios, limpieza y retiro de desperdicio al lugar de tiro autorizado | m2 | 101.21
82 | 500504978 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 l) Zoclos (3.0704.09.G.01) Suministro y colocación de zoclo de madera de cedro de 7 cm color rojo con acabado de resina epóxica transparente Incluye: materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, material para colocación, preparación de la superficie y limpieza. | m | 15
83 | 501002564 | Suministro y colocación de pasamanos de madera en descanso de escalera (pasamanos recto de madera de pino, de 65 x 70 mm de sección, barnizado en taller con barniz sintético con acabado satinado, con soportes metálicos fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tornillos autoperforantes de acero galvanizado). Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m | 12
84 | 500407152 | Resane de muros con mortero cemento-arena 1:3. Incluye: materiales, mano de obra, desperdicios, acarreos, maniobras, andamios, herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 12
85 | 500407150 | Suministro y aplicación de aplanado de uniblock en grietas de 3 cm x 5.00 m. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, elevaciones, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m2 | 12
86 | 500504977 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura vinílica lavable en muros, columnas, trabes y plafones de cualquier tipo de acabado, marca BEREL línea BERELINTE o similar en calidad en color similar al existente o el que seleccione la supervisión. Incluye: previa limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 65
| XI | EXTERIOR LADO NORTE
87 | 500100065 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de firme de concreto de 10cm. Incluye: limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 7
88 | 500504979 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 05) Piso de concreto f´c=200 KG/CM2, 10 CM de espesor, armado con malla electrosoldada 6/6-10/10, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, losas de 3.06 x 2.00 m. juntas frias, acabado con volteador. Incluye: pruebas de laboratorio, vibrado, curado, cimbra común y descimbra, suministro y habilitado de materiales en el lugar de la obra. | m2 | 7
89 | 500504977 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura vinílica lavable en muros, columnas, trabes y plafones de cualquier tipo de acabado, marca BEREL línea BERELINTE o similar en calidad en color similar al existente o el que seleccione la supervisión. Incluye: previa limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 2250
| XII | COCINA
90 | 500407151 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). 05) Suministro y colocación de falso plafón de tablaroca de 13mm. de espesor con suspensión oculta a base de bastidor metálico cal. 26 y panel de yeso. Incl: trazo, nivelación, alambre galvanizado, cinta de refuerzo, redimix, materiales, mano de obra, herramienta equipos, acarreos, fletes, cortes,andamios, limpieza y retiro de desperdicio al lugar de tiro autorizado | m2 | 115
91 | 502906445 | Suministro y colocación de mesa de trabajo de acero inoxidable, con repisa inferior, de 72 x 30", cal. 18, marca ULINE modelo H-8965 o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario. (P.U.O.T.) | pza | 6
| XIII | MEZANINE
92 | 500100012 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de falso plafón fijo con estructura de canaleta y tablaroca, incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, maniobras, empaquetado, clasificado y etiquetado, mano de obra, limpiezas, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m2 | 35
93 | 500406617 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). Suministro y colocación de falso plafón de panel de yeso de 13mm de espesor, con bastidor armado a base canaleta de 1 1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.61 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 35
94 | 500406818 | Suministro y colocación de muros de lambrin de panel de yeso marca panel rey x modelo fire rey de 5/8" de espesor con poste metálico calibre 26 y panel de yeso, junteado con perfacinta y redimix, comprende todo lo necesario para su instalación. acabado para recibir pintura. Incluye: trazo, nivelación, alambre galvanizado, cinta de refuerzo, redimix, materiales, mano de obra, herramienta equipos, acarreos, fletes, cortes, andamios, limpieza y retiro de desperdicio al lugar de tiro autorizado y elementos necesarios (p.u.o.t.) | m2 | 40
| XIV | AIRE ACONDICIONADO EN ÁREA DE GIMNASIO, MEZZANINE Y LOBBY
95 | 501905665 | Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado tipo paquete de 25 T.R. marca CONFORT TOTAL modelo 50ZPX28M-5ª o similar en calidad, solo frío AIR-COOLED CONDENSING UNIT, 460V-3F-60H, 25 TON (030), AL/CU o similar en calidad y precio. Incluye: termostato marca TRANE modelo XR524, filtro metálico lavable, grúa y maniobras, cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, fijación, alineación, nivelación, pruebas, limpieza, retiro de sobrante fuera de obra depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones especificas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra. | pza | 3
96 | 500904634 | Suministro e instalación base metálica para recibir unidad de aire acondicionado, medidas de 2.20 x 3.00 m, fabricada a base de ángulo de 3 x ¼” anclada a base de concreto existente. Incluye: suministro y aplicación de primario COMEX ACQUA 100 base agua y acabado en pintura esmalte COMEX 100 TOTAL, herramienta, materiales y mano de obra, cortes, desperdicios, limpiezas, retiro de sobrantes fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 3
97 | 501905667 | Suministro e instalación de rejilla de retorno de 40 x 40 cm marca NAMM modelo HRFF o similar en calidad. Incluye: herramienta, materiales y mano de obra para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 3
98 | 501309568 | Suministro e instalación de tubería licuatite de 1 ¼ “(tubería flexible). Incluye: herramienta, materiales, mano de obra, equipo, fletes, acarreos, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m | 30
99 | 502400047 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 03) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 120
100 | 500104175 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de unidad manejadora y condensadora de aire acondicionado existentes. Incluye: desconexión, desmantelamiento de instalación eléctrica, limpieza, maniobras y acarreo al lugar de su colocación indicado por la supervisión, equipo, herramienta, andamios y mano de obra, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 3
| XV | CUARTO DE CONTROLES
| XV-1 | alimentacion general
101 | 501309677 | Suministro e instalación de tablero de alumbrado NQ de 20IN modelo NQ424AB225F marca SQUARE D o similar en calidad, con interruptor principal modelo NQMB2HJ marca SQUARE D o similar en calidad de 42 polos 225A, para empotrar, 3 fases 4 hilos, nema 1, 240VCA, capacidad de cortocircuito 10KA, interior de tablero NQ para 42 polos 225a, 3 fases 4 hilos, nema 1, 240vca, capacidad de cortocircuito 10ka, caja 50in para tablero NQ/NF, frente 50in empotrar p/tablero NQ/NF, kit para interruptor principal HDL/JDL, interruptor termomagnetico conexión a zapatas marco J 3X225A sin gabinete, capacidad interruptiva 18KA 480V, utiliza derivados QO O QOB (no incluidos). Incluye: material, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
102 | 501309678 | Suministro e instalación de tablero modelo MG600M182B marca SQUARE D I-LINE 600A o similar en calidad, interruptor principal modelo MG600M182B marca SQUARE D o similar, 18 circuitos tamaño 2, sistema 3 fases 4 hilos, tensión máxima de operación 600v, bus aluminio estañado, nema 1. , Incluye: material, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
103 | 501309679 | Suministro e instalación de tablero I-LINE 800A modelo MG800M182B marca SQUARE D o similar en calidad, interruptor principal modelo MG800M182B marca SQUARE D o similar, 18 circuitos tamaño 2, sistema 3 fases 4 hilos, tensión máxima de operación 600v, bus cobre plateado, nema 1. Incluye: material, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
104 | 501309680 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnetico catalogo HDA36040 I-LINE, marco H 3X40A sin gabinete, capacidad interruptiva 18KA 480V, marca SQUARE-D o similar. Incluye: conexiones, fijación, mano de obra, materiales y pruebas. | pza | 2
105 | 501309681 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnetico HDA36070 I-LINE marco H 3X70A sin gabinete, capacidad interruptiva 18KA 480V, marca SQUARE-D o similar. Incluye: conexiones, fijación, mano de obra, materiales y pruebas. | pza | 9
106 | 501309682 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnetico I-LINE HDA36090 marco H 3X90A sin gabinete, capacidad interruptiva 18KA 480V, marca SQUARE-D o similar. Incluye: conexiones, fijación, mano de obra, materiales y pruebas. | pza | 1
107 | 501309683 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnetico I-LINE HAD36100 marco H 3X100A sin gabinete, capacidad interruptiva 18KA 480V, marca SQUARE-D o similar. Incluye: conexiones, fijación, mano de obra, materiales y pruebas. | pza | 4
108 | 501309684 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnetico I-LINE HDA36080 marco H 3X80A sin gabinete, capacidad interruptiva 18KA 480V, marca SQUARE-D o similar. Incluye: conexiones, fijación, mano de obra, materiales y pruebas. | pza | 1
109 | 502404983 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro y colocación de interruptor termomagnético tipo QO115 de 1 polo 15 AMP., marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: material, conexiones fijación mano de obra especializada, accesorios, mano de obra, herramienta, pruebas. P.U.O.T. | pza | 54
110 | 501308620 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético QO, de un polo de 1x20 amp. Cat QO120, marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 14
111 | 501304253 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 1 POLO 30 A, catalogo QO130 marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 9
112 | 501308671 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 1 POLO 40 A, catálogo QO140 marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 5
113 | 501309685 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnetico QO, 1 Polo 50 A. 240/120 VCA capacidad interruptiva 10 Ka, marca SAUQRE D o similar en calidad. Incluye: conexiones fijación mano de obra materiales y pruebas. (P.U.O.T.) | pza | 1
114 | 501309686 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO modelo QO230, 2 polos 30 A, cap. interruptiva 10 ka a 120/240 V.C.A. marca Square D o similar en calidad. Incluye: conexiones fijación mano de obra especializada, materiales, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
115 | 501304116 | 3.0707.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. I) Interruptor termomagnético (3.0704.13.G.04) De 2 polos, 60 A cat. QO260. tipo QO marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
116 | 501303941 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor para tablero QO, de 2 polos x 70 amp. Cat QO270, marca SQUARE D o similar. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
117 | 501304278 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 2 POLO 40 A, catalogo QO240 marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 1
118 | 502400055 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 11) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 350 KCM, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 344
119 | 501309687 | Suministro e instalación de centro de carga QO modelo BX327 marca SQUARE D con zapatas principales 20P 125A 3F 4H 240V, sin frente, gabinete metálico nema 1 para uso interior, color gris ANSI 49 con terminales de aluminio estañado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, ranuras, resanes, acarreos, fletes, maniobras, pruebas, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
120 | 501309688 | Suministro e instalación de frente p/centro de carga QO centro de carga tipo QO. en gabinete nema 1, uso interior 1 fase 3 hilos, zapatas principales, tipo de frente sobreponer. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
121 | 501309689 | Suministro e instalación de zapata terminal para conectar cable de cobre a superficie plana calibre 4/0-500. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 16
122 | 502400046 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 02) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 10
123 | 503001031 | Suministro y colocacion de varilla de tierra Copperweld de 3 m x 5/8" de diametro. Incluye: material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
124 | 501304309 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 k) Cable de uso rudo; (3.0704.13 G.02) Cable uso rudo 600 volts. cal #12 AWG X 3, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 115
125 | 502400047 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 03) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 1770
126 | 502400055 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 11) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 350 KCM, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 344
127 | 502400046 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 02) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 600
| XVI | OBRA EXTERIOR
128 | 500100042 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición y retiro de impermeabilización existente. Incluye: maniobras, mano de obra, herramienta y acarreo de escombro fuera de la obra del material no utilizable, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 154
129 | 500502970 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). Impermeabilización de losa de azotea con impermeabilizante acrílico y aislante térmico tipo THERMOTEK MAX doble acción o similar en calidad, precio y duración, (no incluye membrana de refuerzo). 5 años de garantía; incluye: preparación de la superficie, sellado de grietas y puntos críticos con cemento plástico y aplicación de sellador, 2 manos de impermeabilizante, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | m2 | 154
130 | 500504973 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica para interiores y exteriores, línea Berelinte 7 marca BEREL o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a tres manos, con aplicación de fondo. Incluye: suministro, sellador, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. A cualquier altura. | m2 | 11000
| XVII | ESTACIONAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
131 | 111721005 | CSV CONSERVACIÓN CAR CARRETERAS 2. Trabajos de Conservación Rutinaria. 2.02 Pavimentos 003 Bacheo Superficial Aislado. P.U.O.T. (Designación N.CSV.CAR. 2.02.003) 1) Bacheo Superficial Aislado con Concreto Asfáltico. | m3 | 341.53
132 | 500101698 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolicion de banquetas. Incluye: limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolicion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m3 | 90
133 | 500100091 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0707.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.074.01 G.07 y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: cemento al 5% de su peso, material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 115.33
134 | 111210092 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 42) Banquetas de 10cm de espesor f'c=150kg/cm2, acabado estampado con color. | m2 | 576.65
135 | 111210012 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 12) Guarniciones de f'c= 150kg/cm2 trapecial de15x20x40cm. (recta) | m | 200
136 | 111210013 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 13) Guarniciones de f'c= 150kg/cm2 trapecial de15x20x40cm. (curva) | m | 67
137 | 500406839 | Trazo de líneas en cajones de estacionamiento, a base de líneas de calhidra de 10 cm de ancho. Incluye: materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | m | 7180
138 | 111701151 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-10) Marcas para estacionamiento, de 15cm de ancho color blanco reflejante y E.P.5 | m | 7180
139 | 111701063 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 002 Marcas en guarniciones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.002) M-12) Marcas en guarniciones M.12.2) Para estacionamiento color blanco reflejante. | m | 320
| XVIII | ALUMBRADO GENERAL
140 | 501309690 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria tipo campana de LEDS de 240 w. modelo CAM-240W5YUF, marca TECNOLED o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, soportes, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, conexiones y pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 72
141 | 501309691 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria tipo spot downlight, de LEDS de 12 w. modelo ML-DL-12W-BB, marca TECNOLED o similar en calidad. Incluye: 6500 K, suministro de materiales, mano de obra especializada, soportes, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, conexiones y pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 161
142 | 501309692 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades De Alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria de empotrar dirigible redondo andora 6 W MR16 modelo YD-330/B o similar en calidad, con lámpara MR16 LED 6W 100-127, incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 32
143 | 501309693 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades De Alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, colocación y conexión de luminaria dirigible YSN-368 LMVN, marca Tecnolite con foco Mod. GU-10, 3W 6500K, marca TECNOLITE o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 6
144 | 501309694 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminario tipo DOWNLIGHT de empotrar para lámparas tipo leds 60W, 127/277 v, modelo SPD-60-LC-850-MV-SLHB marca SUPRA o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, driver lámparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 9
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N049-2024 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES "MUNDO NUEVO" EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. (SEGUNDA ETAPA) | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | ÁREA DE GIMNASIO
II | AREA DE LOBBY
III | SANITARIOS MUJERES PLANTA BAJA
IV | SANITARIOS HOMBRES PLANTA BAJA
V | SANITARIOS MUJERES PLANTA ALTA
VI | SANITARIOS HOMBRES PLANTA ALTA
VII | ACCESO ESCALERA LADO NORTE
VIII | CUBO ESCALERAS LADO NORTE
IX | ACCESO ESCALERA LADO SUR
X | CUBO ESCALERAS LADO SUR
XI | EXTERIOR LADO NORTE
XII | COCINA
XIII | MEZANINE
XIV | AIRE ACONDICIONADO EN ÁREA DE GIMNASIO, MEZZANINE Y LOBBY
XV | CUARTO DE CONTROLES
XVI | OBRA EXTERIOR
XVII | ESTACIONAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
XVIII | ALUMBRADO GENERAL
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES